Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2024 № 102

р.п. Шимск

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых

в 2024 году планируется заключение концессионного соглашения

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Шимского муниципального района, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2024 году.

2.Управлению имущественных и земельных отношений Администрации муниципального района разместить перечень имущества, указанный в п.1 настоящего постановления на официальном сайте торгов torgi.gov.ru.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» («шимский.рф.).

Заместитель

Главы администрации          О.В. Архипкова

Утвержден

постановлением

Администрации муниципального района

от 31.01.2024 № 102

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов муниципального имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения

Собственник имущества-

муниципальное образование Шимский муниципальный район

муниципальное образование Шимское городское поселение

| № п/п | Наименование объекта | Фактическое местонахождение | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Здание КНС № 1 | п.Шимск, ул. Шелонская, (около больницы) | Здание кирпичное , круглой формы, д=8 м, кровля - рубероид, освещение электрическое, полы бетонные |
| 2 | Здание канализационной насосной станции №2 | п.Шимск, ул. Шелонская (около д\д им.Ушинского) | Здание кирпичное 2,5х3 м , полы бетонные , кровля - шифер , освещение электрическое |
| 3 | Здание нижнего подъема (насосная станция первого подъема) | п. Шимск, ул. Шелонская,2 | стены-кирпич,фундамент-ж/бетонные блоки,перекрытия-деревянные, кровля-шифер |
| 4 | Здание хлораторной | п.Шимск, ул.Шелонская,2 | кирпичное, одноэтажное помещение 6х12 |
| 5 | Здание КНС №3а (новая) | п.Шимск, ул.Ташкенская, около д.№6 | предназначен для перекачки сточных вод; состоит из насоса и эл. двигателя закрытого исполнения |
| 6 | Здание "Водоканал» , насосная станция второго подъема | П. Шимск, ул. Шелонская,2 | фундамент-бетонный,стены-кмрпичные,перекрытия-ж-бетон,кровля-мягкая, |
| СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Здание артезианской скважины №559 | Шимский район, д. Б. Витонь | площадь насосной над арт.скважиной-10,8; глубина-48м,уд. Дебет-0,8л в сек.,статический уровень-18м. |
| 2 | Артезианская скважина№1909 | Шимский район, д. Дуброво. | глубина-56м, уд. Дебет-0,09 м/сек, статический уровень-18м. |
| 3 | Здание артезианской скважины №1764 | Шимский район, д. Б. Уторгош | площадь насосной над арт.скважиной-9,1; глубина-40м,уд. Дебет-0,27 л/сек,статический уровень-11м. |
| 4 | Артезианская скважина№2150 | Шимский район, д. Городище | глубина-30м,уд. Дебет-0,29 л/сек. |
| 5 | Артезианская скважина№1904 | Шимский район, д. Закибье | глубина-25м,уд. Дебет-0,083 л/сек. |
| 6 | Здание артезианской скважины№1829 | Шимский район, с. Коростнь | глубина-55м, уд. Дебет-0,16л/сек, дебет-1,6 л/сек., динамический уровень-10м. |
| 7 | Артезианская скважина№2131 | Шимский район, с.Менюша | глубина-60м,уд. Дебет-0,034 л/ сек. |
| 8 | Здание артезианской скважины №86-85 | Шимский район, п. ст.Уторгош | площадь насосной над арт.скважиной7,8; глубина-25м, уд. Дебет-0,08 л/сек,динамический уровень-12м, дебет-1л/сек. |
| 9 | Здание артезианской скважины№128 | Шимский район, п. ст.Уторгош | площадь насосной над арт.скважиной- 14,4; глубина-40м,дебет-0,75л/сек,динамический уровень-2м, уд. Дебет-0,4 л/сек. |
| 10 | Артезианская скважина№2а (33015) | шимский рйон, с. Медведь | глубина-62м,динамический уровень-20,5м, дебет-9,2м3 в час, уд. Дебет м3в час-0,71, |
| 11 | Артезианская скважина№1735 | Шимкий рйон, д. Любыни | глубина-60м,дебет-2 л/сек, динамический уровень-13м, уд. Дебет-0,154 л/сек. |
| 12 | Артезианская скважина№1752 | Шимский район, д. Водосы | в т.ч.водонапорная башня, площадь-4,1(техпаспорт №150086); глубина-20м,дебет-1 л/сек, динамичеккий уровень-7м, уд. Дебет-0,14л/сек. |
| 13 | Артезианские скважины №1(1380)3(332821) | Шимский район, с. Медведь | площадь насосной над арт.скважиной-5,8; глубина-50м, дебет-0,56л/сек, динамичекский уровень-4м, уд. Дебет-0,15л/сек. |
| 14 | Башня Рожновского№20036 | Шимский район, д. Б. Уторгош | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
| 15 | водонапорная башня №20040 | Шимский район, д. Городище | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
| 16 | Биологические очистные сооружения | Шимский район, с. Медведь | металический модуль, фундамент-ж/бетон |
| 17 | Здание Биологически очистные сооружения | П. Шимск, ул. Шелонская,2 | железобетонные плиты, фундамент ж/бетон |
| 18 | Водонапорная башня№30059 | Шимский район, д. Дуброво. | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
| 19 | Водонапорная башня №77530 | Шимский район, д. Менюша | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
| 20 | Водонапорная башня | Шимский район, д.Любыни | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
| 21 | Водонапорная башня№20031 | Шимский район. Д. Б. Витонь | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
| 22 | Водонапорная башня№20028 | Шимский район, с. Коростынь | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
| 23 | Водонапорная башня№20025 | Шимский район, с. Подгощи | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
| 24 | Площадка иловая | П. Шимск, ул. Шелонская,2 | ж/бетонныеплиты, стены-ж/бетонные |
| 25 | Здание артскважины №1307-77 | Шимский район, п. Уторгош | динамический уровень-8м, понижение уровня-5м, дебет-0,6 л/сек, уд. Дебет-0,12 л/сек,глубина-13м. |
| 26 | Арт. Скважина | Шимский р-он, п.Уторгош | представлена в видестальной трубы 200 мм; в основании скважины 2 сита, 2 фильтра |
| 27 | Контактактный резервуар | п.Шимск, ул Шелонская, 2 | ж\бетонная конструкция, предназначена для контакта хлора с водой после очистки |
| 28 | Резервуар Чистой Воды | п.Шимск, ул.Шелонская,2 | состоит из 2х ж\б емкостей по 350 м3 , для накопления, хранения и подачи потребителю |
| 29 | Аэротен Эрмидон (илопровод) | п.Шимск Шелонская 2 | железобенные блоки( карты) |
| 30 | Водонапорная башня№20029 | Шимский район, с. Коростынь | металлическая, объем-25м3, высота-20 |
| 31 | Водонапорная башня 20024 | Шимский район ,п. Уторгош, ул. Пионерская | Кирпичное основание ( ствол), оголовок металлический объем 15м3, высота 15 м. |
| ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА (СЕТИ) |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | Шимский р-н с.Городище | протяженность всего 1450м , в т. ч трубы сталь д=100 мм -0,3 км; чугун д=100 мм -0,2 км ; п\эт д=40 мм -1 км |
| 2 | Водопроводная сеть | п.Шимск ул.Ташкентская | протяженность-всего 738 м. вт.ч.- сталь д=100 мм - 1,8 км; п\эт д=63 мм-1 км |
| 3 | Водопроводная сеть | Шимский р-н с.Подгощи | протяженность всего 2386 м, в т.ч трубы п\эт д= 63 мм -1,7 км; сталь д= 100 мм - 0,2 км |
| 4 | Водопроводная сеть | Шимский р-н д.Дуброво | протяженность всего 609 м, в т.ч - трубы сталь д= 100 мм - 1,29 км; п\эт д=40 мм - 0,6 км ; сталь д= 20 мм - 0,1 |
| 5 | Водопроводная сеть | п.Шимск ул. Наманганская | протяженность всего-574м,в т.ч -сталь д=100 мм-1км; п\эт д=63 мм -1 км |
| 6 | Водопровод ВОС | п.Шимск Шелонская 2 | протяженность 346 м трубы сталь -100 мм |
| 7 | Водопровод | п.Шимск, ул. Комсомольская | протяженность всего- 1188 м, в т.ч - сталь д= 100 мм- 2,7 км, чугун д= 150 мм - 1 км |
| 8 | Водопровод | п.Шимск, ул. Набережная | протяженность всего- 503 м, в т.ч - п\эт д=100 мм - 1 км ; чугун д= 150мм -0,9 км |
| 9 | Водопровод | Шимский р-н д.Б.Уторгош | протяженность всего -1118м в т.ч трубы сталь д=100 мм - 3 км; чугун д= 100 мм- 0,2 км; п\эт д= 40 мм - 0,2 км |
| 10 | Водопровод | Шимский р-н д.Закибье | протяженность всего 2797 м в т.ч трубы п\эт д=63 мм - 0,4 км; чугун д=100 мм - 0,5 км ; сталь д=20мм - 0,3 км; сталь д= 10 мм - 0,9 км |
| 11 | Водопровод | п.Шимск, ул. Ленина | протяженность всего- 3,9 км, в т.ч - п\эт д=63 мм - 2 км; чугун д= 150мм - 1,9 км |
| 12 | Водопровод | п.Шимск, ул. Механизаторов | протяженность всего 1990 м в т. ч трубы- сталь д= 100мм - 2 км; чугун д= 150мм- 0,1 км |
| 13 | Водопровод | п.Шимск с.Коростынь | протяженность всего 2184 м,в т. ч трубы - сталь д=100 мм- 2 км , чугун д=100 мм- 1,8 км, |
| 14 | Водопровод | Шимский р-н д.Любыни | протяженность всего -4019 м в т. Ч трубы сталь д=100 мм- 1 км, сталь д= 20мм-1 км, п\э д= 40мм-0,7 км |
| 15 | Водопровод | Шимский р-н с.Медведь | протяженность всего 9020 м, в т ч трубы сталь д=100 мм - 2 км; чугун д= 100 мм - 1 км |
| 16 | Водопроводная сеть | Шимский р-н с.Уторгош | протяженность всего 2844 м, в т ч трубы чугун д=100 мм - 1 км; п\эт д= 40 мм - 0,7 км |
| 17 | Водопроводная сеть | п.Шимск, ул. Октябрьская-Советская | протяженность 2991 м трубы сталь д= 100 мм |
| 18 | Водопроводная сеть | Шимский р-н с.Б.Витонь | протяженность всего 1102 м, в т ч сталь д=20 мм - 0,3 км; п\эт д=20мм - 0,4 км; п\эт д=40 мм -0,3 км |
| 19 | Водопроводная сеть | Шимский р-н с.Менюша | протяженность всего 1755 м, в т ч трубы п\эт д= 100 мм - 1 км; п\эт д= 40 мм - 0,310 км |
| 20 | Водопроводная сеть | п.Шимск ул. Новгородская | протяженность всего 3161 м , в т ч трубы сталь д= 40 мм -1 км; п\эт д=40 мм - 0,8 км |
| 21 | Водопроводная сеть | Шимский р-н д.Водосы | протяженность всего 547 м, в т ч - трубы сталь д= 100 мм - 1,2 км; п\эт д= 40 мм - 0,4 км; сталь д=20 мм - 0,2 км |
| 22 | Внеплощадочные сети водопровода. Водопровод | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер53:21:0000000:3979,Протяженность 2123 м |
| 23 | Внутриплощадочные сети. Водоснабжение | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3931Протяженность 619м |
| 24 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Ташкентская | протяженность всего 778 м трубы чугун д= 100 мм |
| 25 | Канализационные сети | Шимский р-н с.Медведь | протяженность всего 2399 м трубы чугун д=100 мм |
| 26 | Канализационные сети | п.Шимск, ул.Наманганская | протяженность всего 467м трубы чугун д= 100 мм |
| 27 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Вокзальная | протяженность всего 462 м трубы чугун д= 100 мм |
| 28 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Промышленная | протяженность всего 837 м трубы чугун д= 100 мм |
| 29 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Механизаторов | протяженность всего 470 м трубы чугун д= 100 мм |
| 30 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Коммунальная | протяженность всего 1576 м трубы чугун д= 100 мм |
| 31 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Шелонская | протяженность всего 1736 м трубы чугун д= 150 мм |
| 32 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Садовая | протяженность всего 694 м трубы чугун д= 100 мм |
| 33 | Канализационные сети | п.Шимск, ул. Школьная | протяженность всего 544м трубы чугун д= 100 мм |
| 34 | Канализация БОС | п.Шимск, ул. Новгородская | протяженность всего 1516 м трубы чугун д= 100 мм |
| 35 | Канализация ВОС | п.Шимск, ул. Заречная | протяженность всего 0,3км трубы чугун д= 100 мм |
| 36 | Внеплощадочные сети канализации. Канализация | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3932, Протяженность 355 м |
| 37 | Внеплощадочные сети канализации. Канализация | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер53:21:0000000:3932, Протяженность 355 м. |
| 38 | Внутриплощадочные сети. Канализация (Канализационная насосная станция хозяйственно бытовая (КНС) | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3933 Протяженность 509м |
| 39 | Внутриплощадочные сети. Канализация (Канализационная насосная станция хозяйственно бытовая (КНС) | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3933 |
|  | Участок водопровода от ул.1Мая до ВК у д. 14 по ул. Вокзальной | Новгородская обл., Шимское городское поселение, р.п. Шимск, ул. 1Мая | Кадастровый номер 53:21:0000000:4459, Протяженность 150 м |
|  | Участок водопровода от ВК у д.1а по ул. Наманганской до д. 6 по ул. Наманганской | Новгородская обл., Шимское городское поселение, р.п. Шимск, ул. Наманганская | Кадастровый) номер 53:21:0000000:4460, Протяженность 107 м. |
|  | Участок водопровода по ул. Новгородская до главного корпуса д/д им. Ушинского д.37 по ул. Новгородская (второй ввод) | Новгородская обл., Шимское городское поселение, р.п. Шимск, ул. Новгородская | Кадастровый номер 53:21:0130604:280 Протяженность 298м., |
|  | Участок водопровода от ул. Вокзальная до ВК у гаража Доррос по ул. Лесной, д.13 | Новгородская обл., Шимское городское поселение , р.п. Шимск ул. Вокзальная | Кадастровый номер 53:21:0130404:164 Протяженность 72 м |
|  | Участок водопровода от ВК у д.5а по ул. Советской до ВК у д. 12 по ул. Новгородской | Новгородская обл., Шимское городское поселение , р.п. Шимск ул. Советская | Кадастровый номер 53:21:0130302:575 Протяженность 140 м |
|  | Участок водопровода от ВК у д.1 по ул. Советской до здания полиции д.6 по ул. Новгородской | Новгородская обл., Шимское городское поселение , р.п. Шимск ул. Советская | Кадастровый номер 53:21:0130302:574 Протяженность 99м |
|  | Участок водопровода от ул. Советской до д.8Б | Новгородская обл., Шимское городское поселение , р.п. Шимск ул. Советская | Кадастровый номер 53:21:0000000: 4461 Протяженность59м |
|  | Внутриквартальная система водоотведения от домов 16 и 18 по ул. Шелонская, п. Шимск | Новгородская обл., Шимское городское поселение , р.п. Шимск ул. Шелонская, сооружение 14/2 | Кадастровый номер 53:21:0130407:198 Протяженность 7м., |
|  | Участок канализации от детсада «Колосок» д.4 по ул. Механизаторов до К;К у д.8 по ул. Механизаторов | Новгородская обл., Шимское городское поселение , р.п. Шимск ул. Ташкентская | Кадастровый номер 53:21:0130203:637 Протяженность 7м |
|  | Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовую (КНС) | Новгородская обл.. Шимский район, р.п. Шимск, ж.м. Наум, | кадастровый номер 53:21:0000000:3933, протяженность 509м |